ООО “КОЛЕЧКО”, тел. (495) 627-05-63, факс 632-96-91

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ LUCK

I Стоматологическая установка LUCK I с нижней подачей	от 5995 USD

- Кресло пациента с электромеханическим приводом, артикуляционным подголовником, ручным управлением перемещениями сидения и спинки. Обивка бесшовная.

- Мобильный модуль врача с нижней подачей на 4 инструмента, в том числе пистолет вода/воздух/спрей, система подачи чистой воды на инструменты.

- Бестеневой светильник, с яркостью 20000 люкс (лампочка 12 В, 55 Вт).

- Два стула(пять опор с кольцом для ног) для врача и ассистента

- Блок плевательницы с керамической чашей, регулятор омывания чаши и наполнения стаканчика пациента, слюноотсос эжекторного типа, малый хирургический отсос, бойлер нагрева воды и т.д. См. http://www.kolechko.ru/pr_ustan.html

II Стоматологическая установка LUCK I с верхней подачей	от 6495 USD

- Кресло пациента с электромеханическим приводом, артикуляционным подголовником, ручным управлением перемещениями сидения и спинки. Обивка бесшовная.

- Мобильный модуль врача с верхней подачей на 4 инструмента, в том числе пистолет вода/воздух/спрей, система подачи чистой воды на инструменты.

- Бестеневой светильник, с яркостью 20000 люкс (лампочка 12 В, 55 Вт).

- Два стула(пять опор с кольцом для ног) для врача и ассистента

- Блок плевательницы с керамической чашей, регулятор омывания чаши и наполнения стаканчика пациента, слюноотсос эжекторного типа, малый хирургический отсос, бойлер нагрева воды и т.д. См. http://www.kolechko.ru/pr_ustan.html

Дополнительные опции к установкам:

- Встраиваемый пьезоэлектрический скейлер					400 USD

- Переоборудование установки под эл. микромотор MC2			624 EUR

- Переоборудование установки под эл. микромотор MC2 с фиброоптикой	813 EUR

- Переоборудование установки под эл. микромотор MC3 без фиброоптики	758 EUR

- Переоборудование установки под эл. микромотор MC3 с фиброоптикой	948 EUR

III Стоматологическая установка LUCK II	от 2985 USD

- Кресло пациента с электромеханическим приводом, артикуляционным подголовником, ручным управлением перемещениями сидения и спинки. Обивка бесшовная.

- Модуль врача на пантографическом плече с нижней или верхней подачей на 4 инструмента, в том числе пистолет вода/воздух/спрей, система подачи чистой воды на инструменты.

- Бестеневой светильник, с яркостью 20000 люкс (лампочка 12 В, 55 Вт).

- Стул(пять колес) для врача

- Блок плевательницы с керамической или стеклянной(по заказу) чашей, регулятор омывания чаши и наполнения стаканчика пациента, слюноотсос эжекторного типа, малый хирургический отсос, бойлер нагрева воды и т.д. См. http://www.kolechko.ru/pr_ustan.html

Дополнительные опции к установкам:

- Встраиваемый пьезоэлектрический скейлер					400 USD

- Переоборудование установки под эл. микромотор MC2			624 EUR

- Переоборудование установки под эл. микромотор MC2 с фиброоптикой	813 EUR

- Переоборудование установки под эл. микромотор MC3 без фиброоптики	758 EUR

- Переоборудование установки под эл. микромотор MC3 с фиброоптикой	948 EUR

- Стул ассистента									178 USD